| 劳动关系学院设备招标清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 风冷热泵机组 | 1.规格型号:制冷量=216KW，制热量=225kW，输入功率=74KW，水流量=40ml/h 2.质量:运行重量=4085Kg,内置水力模块(循环水泵为离心双泵扬程25.6m，流量44m¦/h，带安全阀，放气阀，流量调节阀。 | 台 | 1 |
| 2 | 组合式空调机组 | 1.规格型号:风量=40000m¦/h，机外静压=800Pa，制冷量=313kW,制热量=90kW,功率=180KW,转速=1450r/min,排数=6排 | 台 | 1 |
| 3 | 软化水箱 | 1.型号、规格：有效容积V=2.0m¦ | 台 | 1 |
| 4 | 消防高温排烟轴流通风机 | 1.形式:屋顶安装 2.规格:风量30000m¦/h,功率11KW | 台 | 2 |
| 5 | 轴流式屋顶风机 | 1.形式:屋顶安装 2.规格:风量1650m¦/h,功率0.06KW | 台 | 2 |
| 6 | 柜式离心风机箱带变频器 | 1.规格:风量32000m¦/h,功率5.5KW | 台 | 1 |
| 7 | 电热风幕 | 1.规格:RM-1918Z-D，风机功率390w，电加热功率16KW,带控制箱外形尺寸（长X宽X高）：1816X242X260(mm) | 台 | 1 |
| 8 | 电热风幕 | 1.规格:RM-1915Z-D，风机功率325w，电加热功率15KW,带控制箱外形尺寸（长X宽X高）：1516X242X260(mm) | 台 | 4 |
| 9 | 电热风幕 | 1.规格:RM-1920Z-D，风机功率455w，电加热功率19KW,带控制箱外形尺寸（长X宽X高）：2022X242X260(mm) | 台 | 4 |
| 10 | 天花板管道式换气扇（配止回阀） | 1.规格:BPT18-44A，风量: 610ml/h | 台 | 8 |
| 11 | 天花板管道式换气扇（配止回阀） | 1.规格:BPT15-24A，风量: 210ml/h | 台 | 2 |
| 12 | 空调室外机VRV-1 | 1.规格:制冷量15.5kw,制热量18kw,外形尺寸1345*900*350mm | 台 | 1 |
| 13 | 空调室外机VRV-2 | 1.规格:制冷量40kw,制热量45kw,外形尺寸1680*1240*765mm | 台 | 1 |
| 14 | 空调室外机VRV-3 | 1.规格:制冷量22.4kw,制热量25kw,外形尺寸1680*1240*765mm | 台 | 1 |
| 15 | 空调室内机N-28 | 1.规格:制冷量2.8kw,制热量3.2kw,外形尺寸204x840x840mm | 台 | 14 |
| 16 | 空调室内机N-45 | 1.规格:制冷量4.5kw,制热量5.0kw,外形尺寸204x840x840mm | 台 | 4 |
| 17 | 空调室内机NF-28 | 1.规格:制冷量2.8kw,制热量3.2kw,外形尺寸200x700x620mm | 台 | 4 |
| 18 | 空调室内机NF-71 | 1.规格:制冷量7.1kw,制热量8.0kw,外形尺寸200x1100x620mm | 台 | 3 |
| 19 | 全热交换器XF-F3-1 | 1.规格:效率＞60%，风量1000/1000/840ml/h,外形尺寸387x1214x1110mm | 台 | 1 |
| 20 | 全热交换器XF-F1-1~2 | 1.规格:效率＞60%，风量1500/1500/1200ml/h,外形尺寸785x832x1618mm | 台 | 2 |