**中国劳动关系学院涿州校区化粪池、雨水井等清掏、维护服务采购**

服务概况：（1）室外排污下水管道、化粪池、雨水井、管道泄水口；（2）学院围墙外至拒马河外网下水管管线的巡查、维护、处理工作；（3）院区的屋顶清扫、雨漏管疏通工作。

1. **具体服务内容**

 **（一）、室外排污下水管道、化粪池、雨水井、管道泄水口。**

 1、保证以上区域畅通无堵塞，无外溢现象。

 2、每年保证彻底疏通、清理化粪池漂浮物12次，每两月清理大化粪池一次。根据校方需要，保证随叫随到，及时清掏、维护，确保管道畅通。

 3、化粪池废物随清随运，不准隔日，保持场地清洁。

 4、负责对学校两院区内的雨水井进行清掏、清理。

 5、全年整体清掏次数不少于2次。

 6、保证完工后场地洁净，清理出的垃圾及时清运。

 7、所有工作人员进入校方院区工作时，必须注意安全和遵纪守法、遵守学院的规章制度。

 8、工作中如出现伤亡、病、治安等事故，一切责任由供应商自行承担。

 9、工作人员在疏通、掏挖、清理排污管道、化粪池、检查口、管道泄水口、消杀工作时所需设备及材料由供应商自行解决。

 **（二）学校围墙外至拒马河外网下水管管线的巡查、维护、处理工作；**

 1、对排污校外管线进行定期巡视，发现问题及时处理解决。

 2、确保学校围墙外至拒马河外网下水管道畅通无堵塞。途径农村农民责任田的预留井无堵塞、无外溢。

 3、以上发生的相关费用均由供应商自行承担。

 **（三）院区的屋顶清扫、雨漏管疏通工作；**

 1、负责对院区内所有房屋屋顶进行清扫、清理。每年至少5次，保证屋顶无积水、无杂物，雨漏管排水畅通。

 2、保证完工后场地洁净，清理出的垃圾及时清运。

 3、如校方发现问题，保证随叫随到。

 4、雨漏管更换、维修及材料另议。

 5、负责筹备施工设备、工具，费用自付。

**二、其它内容**

 校方将为供应商提供能正常开展工作相关便利条件，免费提供所需用水、电及场地。

**三、合作期限为一年**