## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水外线工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030901011001 | 室外消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SA100/65 3.附件材质、规格:详见图集01S201-P21 [工程内容] 1.本体供应、安装 2.配件供应、安装 | 套 | 3
消防水
自喷加压泵更换
25 | 030109001002 | 离心式泵 | [项目特征] 1.名称:自动喷水灭火系统加压泵拆除 [工程内容] 1.泵拆除 | 台 | 2
26 | 030109001001 | 离心式泵 | [项目特征] 1.名称:自动喷水灭火系统加压泵更换 2.工作内容:拆除消防泵房内原有一用一备两台自动喷水灭火系统加压泵，安装两台新泵 3.规格:Q=-40L/S，N=90KW 4.减振装置形式、数量:本次清单仅更换自动喷水灭火系统加压泵，其他以工程现状为准 [工程内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 | 台 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水外线工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消火栓给水
27 | 031001006011 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬钢丝网PE管DN200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒场洗 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 144.04
28 | 031001006012 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬钢丝网PE管DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒场洗 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 225.97
29 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | [工程内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 2
分部小计
自喷给水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水外线工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 031001006013 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬钢丝网PE管DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒场洗 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 251.23
31 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.型号、规格:P=1.6MPa,SQX150-A [工程内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 3
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08