中国劳动关系学院两校区电开水器维保服务项目

公开比选文件

公开比选编号：BMCC-ZC26-0436

北京明德致信咨询有限公司

2026年4月

目录

第一章 比选邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审内容	28

第四章 货物（服务）需求一览表及技术规格	32

第五章  合同条款	36

六章 响应文件格式	40

第一章 比选邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC26-0436

2.项目名称：中国劳动关系学院两校区电开水器维保服务项目

3.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 是否允许进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中国劳动关系学院两校区电开水器维保服务项目 | 26 | 1项 | 否 | 设备数量：共计141台，北京校区开饮机74台，涿州校区开饮机57台、温水器10台 |

4.合同履行期限：合同签订后1年。若供应商服务质量达标且年度验收合格、采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的采购合同。

5.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

6.资金来源：全总经费

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.参照落实政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微 企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______  。

2.2 其它参照落实政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

☑（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；

☑（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；

☑（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为提交响应文件时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本项目的投标。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：采购公告发出之日至2026年5月7日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）。

2.获取地点：

1、北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（现场购买）

2、线上报名获取（具体方式详见“其他补充事宜”）

3.获取方式：

1、现场购买（只接受现金）

2、电汇或网银购买（线上报名需采用该方式购买）

4.售价：500元/包。

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

响应文件递交截止时间：2026年5月8日13点30分（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

响应文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）

投标截止时间、开标时间：同投标文件递交截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

## 五、其他补充事宜

1．详细报名方式请完整阅读以下全部内容：

1）请登录“北京明德致信咨询有限公司”官网（www.zbbmcc.com）。右上角点击“我的项目”，注册登录后点击左侧“项目报名”，找到对应项目按提示完善信息、上传报名费转账凭证，点击提交即可。工作日17点（含）前提交的申请，于当日审核；17点后提交的，下一个工作日审核。审核结果将以邮件形式发送至报名所留邮箱地址，请留意查收,或在“我的投标”模块中自主查看报名状态。有关报名过程的问题，请拨打010-82370045进行咨询。有关报名信息的疑问反馈，请按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。招标文件售后不退，请供应商审慎购买。

2）银行账户信息，电汇购买招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZCXX-XXXX+包号标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3）招标文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网，于“我的项目”→“我的投标”中找到已“审批通过”的项目信息，点击下载获取；

4）超过“获取招标文件”中规定的截止时间后的电汇或网银均无效。采购代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。

5）如汇款后，没有在北京明德致信咨询有限公司官网（www.zbbmcc.com）提交报名信息而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。

6）中标人请于合同签订后，将合同的pdf彩色扫描件发送至FC@zbbmcc.com（该邮箱只用于接收合同），并联系010-83021521办理保证金退还事宜。

2.投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。楼层较高，请各投标人提前做好相应准备，预留充足时间，避免递交文件迟到。

3.如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

4.本项目参照落实的政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、支持创新、绿色发展（不适用者除外）、优先采购贫困地区农副产品等政策。

5.本项目相关信息均在“中国政府采购网”媒体上发布。

6.本项目非政府采购项目。

## 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国劳动关系学院

地址：北京市海淀区增光路45号

联系人和联系方式：刘老师；88561883

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：张乐、马腾 、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼，010－82370045、61192275

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、马腾 、王希、孙恺宁、王蕾蕾、周洁琼

电      话：010－82370045、61192275

邮箱：zl@zbbmcc.com

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是关于要采购的货物/服务的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第二章一（一） | 采购人名称：中国劳动关系学院 采购代理机构名称：北京明德致信咨询有限公司 |
| 3 | 第二章三（四）1 | 比选保证金金额：所投项目（包号）预算（如有最高限价的以最高限价为准）的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”） 比选保证金提交截止时间：同提交响应文件截止时间 |
| 5 | 第二章三（五）1 | 比选有效期：90个日历日 |
| 6 | 第二章三（六）3 | 响应文件份数：正本1份和副本3份，电子版u盘1份（可编辑的文字版word、pdf（盖章后的彩色扫描件）各一份） |
| 8 | 第二章四（一）1 | 响应文件开启时间：同提交响应文件截止时间 响应文件开启地点：同提交响应文件截止地点 |
| 9 | 第二章四（五）2 | 评审方法：综合评分法 最低报价不是成交唯一条件。 |
| 10 | 项目属性 | 服务 |
| 11 | 所属行业 | 其他未列明行业 |
| 12 | 代理服务费计算 | 成交服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）*0.8执行，按成交金额差额定率累进法计算，按包由成交人支付。 原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100（含）以下; 1.5%; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%; 0.8%. 500-1000（含）; 0.8%; 0.45%. 1000-5000（含）; 0.5%; 0.25%. 5000-10000（含）; 0.25%; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%. 1000000（含）以上; 0.01%; 0.01%. |

一、	总则

（一）	说明

1.	采购内容：指本公开比选文件中所述全部货物及相关货物和服务。

2.	除本公开比选文件明确提及处，其他均参照政府采购公开招标执行。

（二） 供应商的资格要求

详见资格证明文件

（三） 比选费用

1. 公开比选文件费用

2. 代理服务费：由成交供应商缴纳。

3. 供应商应承担所有准备和参加比选的费用。不论比选的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、	公开比选文件

（一）	 公开比选文件的组成

1. 公开比选文件共六章，内容如下：

第一章 比选邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审内容

第四章 货物（服务）需求一览表及技术规格

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

2. 供应商必须检查公开比选文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，必须立即通知采购代理机构，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。

3. 供应商应认真阅读公开比选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照公开比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对公开比选文件在各方面都做出实质性响应均可能导致其响应文件被拒绝。

（二）	 公开比选文件的澄清或者修改

1.	 任何要求对公开比选文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人或者采购代理机构。采购人或者采购代理机构对在提交响应文件截止时间24小时前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买公开比选文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。（针对同一问题需要采购人进行澄清的，供应商应一次性提出）

2.	 采购人或者采购代理机构可以对已发出的公开比选文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交响应文件截止时间前，以书面形式通知所有获取公开比选文件的供应商；如通知时间距提交响应文件截止时间不足24小时的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

3.	 公开比选文件的澄清或修改为公开比选文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应在当日内向采购代理机构回函确认，否则采购人和采购代理机构将视为其已收到此澄清或修改的内容。

三、	比选响应文件的编制

（一）	采购范围及响应文件中语言和计量单位的使用

1.	 供应商可以对公开比选文件中第四章“货物（服务）需求一览表及技术规格”所列的所有货物/服务内容进行响应，也可以只对其中一包或者几包货物/服务进行响应，但不得将一包中的内容拆开响应。拆开响应的，按无效响应处理。

2.	 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构有关比选的所有往来文件、函电均应以简体中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

3.	 响应文件中所使用的计量单位，除公开比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）	 响应文件的组成

1.	 供应商应完整地按公开比选文件第六章“响应文件格式”的顺序及要求编制响应文件，响应文件应包括以下内容（标有“格式、实质性格式”的属于实质性条款，不满足属于无效响应）：

除上述内容外，响应文件还应包括证明供应商合格和资格的文件、证明货物的合格性和符合公开比选文件规定的文件。

（三）	报价

1.	 所有报价均以人民币元为计算单位，供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。采购人不再支付成交供应商除成交金额外的任何费用。

国产设备的报价应为现场交货价，含货款、保险费、运输费、安装费、人员劳务费用、材料费用、管理费用、相关税金及其相关的服务费等一切费用。

进口产品，报价可不包含进口环节税，但报价须包含进口代理服务费、惩罚性关税以及清关、报关、国内运输等过程产生的其他费用，进口代理公司由采购人指定。（进口代理服务费按成交金额1%计算，清关、报关、国内运输等过程产生的其他费用以实际发生为准）

服务项目报价应为完整、合格提供服务的含税总价格，包括服务本身费用、为完成服务而必须使用的附属设施、设备的费用、管理费、税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其它任何费用。

2.	供应商应按公开比选文件第六章提供的格式进行报价。供应商应在分项报价表（附件三）上标明货物及相关服务和服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价表。

3.	 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

4.	 每个供应商只能有一个比选方案和报价，否则该响应文件将被拒绝。

5.	 供应商报价超出预算/最高限价的，该响应文件将被拒绝。

6.异常低价处理

6.1	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2	评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

6.3	评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（四）	 比选保证金

1. 供应商应提交“供应商须知资料表”中规定数额的比选保证金，并作为其响应比选的一部分。联合体参与比选的，可以由联合体中的一方或者共同提交比选保证金。以一方名义提交比选保证金的，对联合体各方均具有约束力。

2.	 比选保证金是为了保护采购人免因供应商的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，比选保证金将不予退还：

（1）在比选有效期内，供应商撤销比选响应文件的；

（2）供应商在比选响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交供应商无正当理由不与采购人订立合同；

（4）	在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

3.	 比选保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

4.	 供应商未按照公开比选文件要求提交比选保证金的，响应无效。供应商同时对多个包号进行报价时，如提供一份报价保证金的，应注明每包的报价保证金金额。报价保证金总额不足且无法判定所涉及的包号的，涉及的所有包号将均被视为无效报价。

5.	 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的比选保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的比选保证金。

（五）	 比选有效期

1. 本项目的比选有效期为90日，比选有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的比选有效期应当不少于公开比选文件中载明的比选有效期。比选有效期不满足要求的响应文件将被作为无效响应处理。

2. 采购人可根据实际情况，在原比选有效期截止之前，以书面形式要求供应商同意延长比选有效期，供应商应以书面形式提交答复。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件的实质性内容，但应当相应延长其比选保证金的有效期；供应商也可以拒绝采购人的这种要求，其响应失效，但供应商有权收回其比选保证金。

（六）	 响应文件的编制

1. 响应文件应按第六章“响应文件格式”的顺序及格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比公开比选文件要求更有利于采购人的承诺。（如有需要，可以补充）

2. 响应文件应当对公开比选文件有关交货期、比选有效期、采购范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出明确响应。

3. 供应商应准备响应文件正本1份和副本3份，电子版1份【电子版u盘1份（可编辑的文字版word、pdf（盖章后的彩色扫描件）各一份，与签字盖章后响应文件正本完全一致的扫描件,单独密封】。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

4.响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据公开比选文件第六章的规定，在响应文件中需要签字处签字，需要盖章处加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改、增删等，应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改变更处签字并加盖供应商单位公章，否则视为无效修改。

5.	 响应文件应严格按照公开比选文件规定的顺序装订成册并编制目录，响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清，或者由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，视为供应商的责任。

6. 响应文件应严格按照公开比选文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填写“无”、“无相应指标”等明确的回答文字。

7. 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

8. 公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手签字或签名章。不符合本条规定的响应文件作无效响应处理

（七）	 响应文件的递交

1. 响应文件的密封及标记

（1）供应商应将响应文件正本、所有的副本、电子版分开单独密封装在单独的密封袋中，且在密封袋正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

（2） 所有密封包装上均应:清楚标明递交至比选邀请中指明的比选地址；注明比选邀请中指明的项目名称、分包号、项目编号和“在 (响应文件开启时间)之前不得启封”的字样；封装处加盖供应商公章或授权代表签字。所有密封包装上还应写明供应商名称和地址，以便对于迟到的响应文件能原封退回。

（3） 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责。

2.提交响应文件的截止时间

（1） 供应商应当在公开比选文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达比选地点。采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。

（2） 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改公开比选文件延后提交响应文件的截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受提交响应文件的截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（3） 逾期送达或者未按照公开比选文件要求密封的响应文件，采购代理机构应当拒收。

2.响应文件的修改与撤回

（1） 供应商在比选邀请规定的提交响应文件的截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照公开比选文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

（2） 在提交响应文件的截止时间后，供应商不得修改、补充或撤回其响应文件（评审委员会要求的澄清除外）。

（3） 在提交响应文件的截止时间后到公开比选文件规定的比选有效期终止之前，供应商不得撤销其比选响应文件，否则可以不退还其比选保证金。

四、	响应文件开启及评审

（一）	 响应文件开启

1.	 响应文件开启应当在公开比选文件规定的时间地点举行。响应文件开启邀请所有供应商代表参加。

2.	 响应文件开启时，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、报价和公开比选文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开始比选。

3. 响应文件开启过程应当由采购代理机构负责记录，由参加响应文件开启过程的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4. 供应商代表对响应文件开启过程和记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避。采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5. 供应商未参加响应文件开启的，视同认可开启结果。

（二）	 评审委员会

1.	 评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人（含）以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.	 评审委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1） 审查、评价响应文件是否符合公开比选文件的商务、技术等实质性要求；

（2） 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对响应文件进行比较和评价；

（4）	确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（三）	响应文件的初审与澄清

1.	 响应文件的初审

（1）	对供应商的资格审查

评审前，由评审委员会对供应商的资格进行审查。依据公开比选文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。

合格供应商不足3家的，不得评审。

（2）	对响应文件的符合性审查

评审委员会应当对符合资格条件的供应商的响应文件进行符合性审查。依据公开比选文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对公开比选文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了公开比选文件的要求。

2.	 响应文件的澄清

（1） 评审委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评审委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评审委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

（2） 评审委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3） 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清的，视其放弃该项权利。

（4）	评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

3.	 响应文件的修正

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1） 响应文件中报价表内容与响应文件中内容不一致的，以报价表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或供应商代表签字确认后产生约束力；供应商不确认的，其响应无效。

（四）	响应无效

1. 供应商存在下列情况之一的，响应文件按无效处理:

（1） 未按照公开比选文件的规定提交比选保证金的；

（2） 响应文件没有按照公开比选文件规定签署、盖章的；

（3）不具备公开比选文件中规定的资格要求或未按公开比选文件要求提供资格证明文件的；

（4） 报价超过公开比选文件中规定的预算金额/最高限价的；

（5） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6） 不符合公开比选文件中规定的实质性要求的；

（7） 供应商相互串通参与比选的；

（8） 法律、法规和公开比选文件规定的其他无效情形。

2. 有下列情形之一的，视为供应商相互串通参与比选，响应文件按无效处理:

（1） 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

（2） 不同供应商委托同一单位或者个人办理比选事宜;

（3） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人;

（4） 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;

（5） 不同供应商的响应文件相互混装;

（6） 不同供应商的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3. 在比选中，出现下列情形之一的，本项目废标

（1） 符合专业条件的供应商或者对公开比选文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 因重大变故，采购任务取消的。

（五）	评审规则

1.	 评审委员会应当按照公开比选文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.  本项目采用综合评分法，参照政府采购法规执行。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。

3. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下比选的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照公开比选文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，公开比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，公开比选文件第四章确定了核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4. 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。

5.  详细评审标准见公开比选文件第三章。

资格性审查表（不允许澄清）

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 2 | 信用声明 | 按采购文件的要求提供 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 财务状况报告 | 按采购文件的要求提供 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料 | 按采购文件的要求提供 | 格式见《响应文件格式》 |
| 5 | 合法经营活动声明 | 按采购文件的要求提供 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 供应商资格声明书 | 按采购文件的要求提供 | 格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 公开比选文件中其他要求的资格证明文件 | 按采购文件的要求提供 | 格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网查www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式采购的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 11 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 12 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 13 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 14 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书。 | 提供证明文件的复印件加盖公章 |
| 15 | 比选保证金 | 按照采购文件的要求提交比选保证金。 | 以代理机构到账为准 |
| 16 | 获取采购文件 | 在规定期限内在招标代理公司获取所参与项目（包）的采购文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 按比选文件要求提法定代表人授权书； | 否 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； | 否 |
| 3 | 报价 | 报价未超过预算金额或者最高限价； | 否 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价 | 否 |
| 5 | 本比选有效期 | 响应文件中承诺的本比选有效期满足比选文件中载明的比选有效期的； | 否 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按比选文件要求提供； | 否 |
| 7 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） | 否 |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应比选小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 是 |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 否 |
| 10 | 串通投标 | 不存在供应商下述情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出； | 否 |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 否 |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 | 否 |

（六）	确定成交及合同签订

1.	成交候选人的确定原则及标准

评审委员会将按照公开比选文件中规定的评审方法和评审程序，推荐成交候选人及排    列顺序。响应文件满足公开比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

2.	确定成交供应商

（1） 采购代理机构应当在评审结束后将评审报告送交采购人。采购人将根据评审报告确定成交供应商。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新组织采购。

（2） 采购人有权根据供应商提交的响应文件中的资格证明文件等资料，对供应商的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究供应商法律责任的权利。

3.	成交通知书

成交供应商确定后，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

4.	签订合同

（1） 双方应当自成交通知书发出之日起30日内，按照公开比选文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对公开比选文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

（2） 公开比选文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

五、	参照执行的政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1	采购本国货物、工程和服务

5.1.1	应当采购本国货物、工程和服务。但有国家有规定的其他情形的除外。

5.1.2	本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则可按相关要求执行。

5.1.3	进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品

5.1.4  本国产品

关于本国产品的相关规定依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》( 财库〔2025〕30号)等政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知执行。

5.1.4.1 本国产品的标准

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合前述第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

5.1.4.2 关于特定情形的规定：在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。

5.1.4.3 本国产品标准的适用范围

（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.1.4.4 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1	中小企业定义：

5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4	以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2	在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3	在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3	采购节能产品、环境标志产品

5.3.1	采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购（如涉及）。

5.4	正版软件

5.4.1	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.5	网络安全专用产品

5.5.1	根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1	本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，本项目如涉及，则按相关要求执行。

5.7	采购需求标准

5.7.1	商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，本项目如涉及，则按相关要求执行。

5.7.2	其他采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他采购需求标准，本项目如涉及，则按相关要求执行。

六、	参照落实政策的价格调整

6.1	参照落实政策的价格调整：只有符合规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

6.1.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.1.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.1.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.1.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

6.1.5	中小企业参加采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6.1.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

6.1.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

6.1.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

6.2	本国产品支持政策

6.2.1	 只有符合可以享受对本国产品的支持政策的，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

6.2.1.1	对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.1.2	当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标文件中对此作出承诺的， 依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.1.3	供应商参加政府采购活动，所提供的产品如为本国产品，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不得享受本国产品支持相关中小企业扶持、政策。

第三章 评审内容

评分标准

| 序号 | 分值项 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 价格分计算方法：以满足公开比选文件要求的最低评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他申请人的价格分=(评审基准价／该申请人的评审价)×20。 | 20 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 2 | 相关业绩 | 1.供应商近三年（2023年4月01日起至本项目采购公告发出之日，以合同签订日期为准），实施过的类似项目业绩，每提供一个有效业绩得2分，最高得10分。 注： 1.提供合同盖章的首尾页、服务时间、服务内容，双方签字盖章等关键页 2.未按要求提供完整材料的，不得分：一个单位分年度多次签订的案例仅计入1个案例；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。 | 10 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 3 | 采购需求 | 供应商对采购文件第四章“货物（服务）需求一览表及技术规格”中服务内容的响应程度； 全部满足采购文件要求，得满分。 “★”条款不满足属于无效响应；其余每有一项技术指标不满足采购文件要求的，扣6分，扣完为止。 | 30 |
| 4 | 人员配备 | 包括但不限于：项目服务团队组织架构设置、维保专业人员岗位职责配置、现场服务人员数量与排班方案 （1）人员及设备配备满足采购件要求，团队成员经验丰富、分工明确，得10分； （2）人员及设备配备基本能满足采购件要求，团队成员经验一般、有分工，得7分； （3）人员及设备配备不足，分工不明确，得4分； （4）人员配备方案混乱，不能满足用户要求，得1分； （5）无人员配置计划的，得0分。 | 10 |
| 5 | 技术服务实施方案 | 包括但不限于日常巡检与维护保养实施方案、设备安全运行与水质保障技术方案、维保服务质量管控与持续改进方案。 （1）服务实施方案完备程度高、细化合理程度高，内容详细具体，需求分析准确，全面详细，且详细分析项目中的重点及难点，服务理念和目标清晰、科学、针对性强，技术方案完整详细，完全满足技术需求，符合信创标准，技术先进、可行，得10分； （2）服务实施方案完备程度较高、细化合理程度较高，内容大体明确，需求分析准确，陈述言简意赅，分析出项目中的重点及难点服务理念和目标清晰，部分内容缺乏针对性，技术方案较完整详细，基本满足全部技术需求，符合信创标准，技术较先进、可行性较强，得7分； （3）服务实施方案完备程度较差、细化合理程度较差，内容不明确，需求分析不准，陈述简单，分析无重点及难点，服务理念和目标较为清晰，大部分内容缺乏针对性，技术方案完整详细程度一般，满足所有实质性技术需求，符合信创标准，技术先进性一般、可行性一般，得4分； （4）提供技术方案，虽符合信创标准，但完整性、先进性、可行性、详细程度较差，得1分； （5）未提供，得0分。 注：1、请供应商结合采购文件“采购需求”章节相关要求编写；2、以评审专家结合项目实际情况和响应文件响应综合评定为准。 | 10 |
| 6 | 进度保障方案 | 方案详实包括不限于进度计划保障措施和应急处理措施、维保服务总体进度计划安排、日常维保作业进度管控措施、应急维修响应时效保障方案、多点位同步维保进度协调方案、进度延误预警与纠偏处置措施 （1）进度计划保障措施和应急处理措施完善，标准细化统一，流程清晰、规范，方法先进、科学，阶段划分明确，配合验收把控方案严格，验收内容包括所有采购需求中的技术参数，得10分； （2）进度计划保障措施和应急处理措施合理，标准较统一，流程较清晰、规范，方法较先进、科学，阶段划分较明确，配合验收把控方案较为严格，验收内容包括80%及以上的采购需求中的技术参数，得7分； （3）进度计划保障措施和应急处理措施基本合理、但存在一定瑕疵，标准基本统一，流程基本规范，方法基本科学，阶段划分基本明确，配合验收把控方案有欠缺，验收内容包括60%及以上的采购需求中的技术参数，得 4分； （4）进度计划保障措施和应急处理措施不完善，标准存在偏差，流程、方法不够清晰、科学，阶段划分不明确，配合验收把控方案有欠缺，验收内容包括50%及以上的采购需求中的技术参数，得1分； （5）未提供方案的，得0分。 | 10 |
| 7 | 售后服务方案 | 包括但不限于：客户沟通与报修响应服务机制、维保回访与满意度提升方案、备品备件供应保障服务方案、投诉处理与问题闭环管理方案 （1）方案内容齐全、服务保障体系完善，售后服务质量高，人员调度、响应速度快，现场服务措施完善、完全符合本项目的需求，得10分； （2）方案内容较为齐全，服务保障体系较为完善，售后服务质量较高，人员调度、响应速度快，现场服务措施较为完善，不完全符合本项目的需求，得7分； （3）方案内容基本齐全、服务保障体系基本完善，售后服务质量有欠缺，人员调度、响应速度有欠缺，现场服务措施基本完善、基本符合本项目的需求，得4；分 （4）方案内容不齐全、服务保障体系不完善，售后服务质量有明显欠缺，人员调度、响应速度有明显欠缺，现场服务措施不完善、不符合本项目的需求，得1分； （5）未提供方案的，得0分。 | 10 |
| 注：以上证明文件均需提供复印件并加盖供应商公章，未按要求提供视为不满足 |  |  |  |

第四章 货物（服务）需求一览表及技术规格

1、服务地点：中国劳动关系学院北京校区、涿州校区

2、服务期限：合同签订后1年。

3、设备数量：共计141台，北京校区开饮机74台，涿州校区开饮机57台、温水器10台。（详细分布位置详见附件）

4、服务内容：

（1）根据设备使用规范及水质实际情况，及时更换过滤滤芯，确保过滤效果，杜绝水质二次污染；

（2）对饮水设备进行专业清洗除垢，包括储水箱内胆、管道、加热管、液位装置、水龙头、电磁阀、过滤器等部件；

（3）对饮水设备系统进行必要的升级；

（4）每月定期巡检，检查维护设备的水路、电路及滤芯等关键部位，为每台电开水器建立专属维保台账，每次巡检、保养、维修、更换滤芯后，详细记录服务内容、设备状态、处理结果、更换配件等信息，由双方签字确认，每月汇总提交维保记录报表；

（5）承担易损配件（如温度传感器、高/低液位控制器、加热管、继电器、变压器等）的维修材料费及人工费；

（6）每半年提供一次两校区电开水器出水水质检测报告（每个校区一个点位，一共两个点位），全年共4份（北京校区2份、涿州校区2份），须满足北京市海淀区卫生监督管理局对饮用水检测的检查要求。

（7）验收标准：按采购文件要求逐项验收。

5、维保目标：确保电开水器正常运行，水质符合北京市海淀区卫生监督管理局饮用水检测检查标准，杜绝安全隐患，降低设备故障发生率。

6、拥有持有国家部门要求的相关证书证的维保技术人员，熟悉各类电开水器工作原理、结构组成及维修保养流程，具备水电作业相关安全操作资质。

7、报价要求：采用总价包干方式，报价应包含人工费、耗材费、配件费、交通费、管理费、税费、培训费等完成本项目维保服务的全部费用，采购单位无需另行支付其他费用。

8、付款方式：按半年度支付，供应商提交相应半年度水质检测报告及合法有效发票后，采购单位支付相应款项。

9、合同终止与续签：服务期满后，若供应商服务质量达标且年度验收合格，双方可协商续签合同；若供应商年度验收不合格，采购单位有权不再续签。

附件：1中国劳动关系学院两校区电开水器分布位置明细表

| 分布校区 | 设备分布位置 | 设备类别 | 设备台数 | 品牌 | 安装时间 | 过滤形式 （普通过滤/反渗透过滤） | 过滤级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京校区 | 女生公寓15层南 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓15层北 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓14层南 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓14层北 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓13层南 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓13层北 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓12层南 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓12层北 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓11层南 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓11层北 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓10层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓9层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓8层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓7层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓6层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓5层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓4层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 女生公寓3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓10层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓9层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓8层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓7层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓6层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓5层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓4层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 男生公寓3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 研究生公寓1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 研究生公寓2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 研究生公寓3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 劳模公寓3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 劳模公寓2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 劳模公寓1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 青年公寓2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 青年公寓1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 闻道楼5层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 闻道楼4层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 闻道楼3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 闻道楼2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 闻道楼1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼1层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼2层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼3层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼4层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼5层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼6层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼7层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼8层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼9层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼10层（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 致远楼地下室（二教） | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 唯实楼5层（办公楼） | 开饮机 | 1 | 国林 | 2013 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 唯实楼4层（办公楼） | 开饮机 | 1 | 国林 | 2013 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 唯实楼3层（办公楼） | 开饮机 | 1 | 国林 | 2013 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 唯实楼2层（办公楼） | 开饮机 | 1 | 国林 | 2013 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 唯实楼1层（办公楼） | 开饮机 | 1 | 国林 | 2013 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 图书馆1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 图书馆2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 大学生公寓2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 后勤管理处1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 食堂 | 开饮机 | 3 | 碧涞 | 2021 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 卫生所1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 综合楼3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 综合楼2层（教工） | 开饮机 | 1 | 绿水缘 | 2024 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 维修班 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 交通科 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 电教中心2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 电教中心3层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 综合楼4层 | 开饮机 | 1 | 凯美尔 | 2025 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 综合楼5层 | 开饮机 | 1 | 凯美尔 | 2025 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 综合楼6层南 | 开饮机 | 1 | 凯美尔 | 2025 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 综合楼6层北 | 开饮机 | 1 | 德玛仕 | 2021 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 北京校区 | 综合楼7层 | 开饮机 | 1 | 凯美尔 | 2025 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1公寓5层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1公寓4层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1公寓3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1公寓2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1公寓1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓8层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓7层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓6层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓5层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓4层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓3层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓2层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓1层东 | 温水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓8层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓7层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓6层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓5层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓4层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓3层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓2层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2公寓1层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿4公寓5层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿4公寓4层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿4公寓3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿4公寓2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿4公寓1层 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿5-7公寓1层1 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿5-7公寓1层2 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿5-7公寓1层3 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿8公寓1层 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿9至12公寓1层1 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿9至12公寓1层2 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿9至12公寓1层3 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿13公寓1层 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1教5层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1教4层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1教3层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1教2层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿1教1层 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2教1层东 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿2教1层西 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿办公楼1层南 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿办公楼1层中1 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿办公楼1层中2 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿后勤二楼1层 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿礼堂 | 开饮机 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿电站 | 开水器 | 1 | 碧涞 | 2014 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿校医院 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 涿气膜馆 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 发展中心 | 开饮机 | 3 | 碧涞 | 2018 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 应用技术学院 | 开水器 | 1 | 碧涞 | 2018 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 维修班 | 开饮机 | 1 | 宏华 | 2014 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 教工食堂 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 学生食堂 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓1层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓2层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓3层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓4层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓5层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓6层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓7层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 2公寓8层 | 开饮机 | 1 | 天纯 | 2022 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 涿州校区 | 13公寓 | 温水器 | 1 | 方立中合 | 2023 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 8公寓 | 温水器 | 1 | 方立中合 | 2023 | 普通过滤 | 三级 |
| 涿州校区 | 校医院2层 | 开饮机 | 1 | 方立中合 | 2023 | 反渗透过滤 | 五级 |
| 合计 |  |  | 141 |  |  |  |  |

第五章  合同条款

甲方:中国劳动关系学院

地址：北京市海淀区增光路 45 号

乙方：

地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚信、公平的原则，就甲方使用的开水器设备的维修保养事宜，协商达成合同如下：

一、维保内容

甲方将北京校区和涿州校区使用的141台开水器设备的维修保养服务委托给乙方，具体为：

（1）根据设备使用规范及水质实际情况，及时更换过滤滤芯，确保过滤效果，杜绝水质二次污染；

（2）对饮水设备进行专业清洗除垢，包括储水箱内胆、管道、加热管、液位装置、水龙头、电磁阀、过滤器等部件；

（3）对饮水设备系统进行必要的升级；

（4）每月定期巡检，检查维护设备的水路、电路及滤芯等关键部位，为每台电开水器建立专属维保台账，每次巡检、保养、维修、更换滤芯后，详细记录服务内容、设备状态、处理结果、更换配件等信息，由双方签字确认，每月汇总提交维保记录报表；

（5）承担易损配件（如温度传感器、高/低液位控制器、加热管、继电器、变压器等）的维修材料费及人工费；

（6）每半年提供一次两校区电开水器出水水质检测报告，全年共4份（北京校区2份、涿州校区2份），须满足北京市海淀区卫生监督管理局对饮用水检测的检查要求。

二、合同时间

本合同服务期1年，自   年   月   日至    年   月  日止。

本合同原则上可续签两次，本协议到期前，在服务范围、标准、费用不变的情况下，若供应商服务质量达标且年度验收合格，双方可协商续签合同；若供应商年度验收不合格，采购单位有权不再续签。

三、合同价格及支付方式

1、本合同总价款（含税）为：      元，大写金额:               。

2、支付方式：按半年度支付，供应商提交相应半年度水质检测报告及合法有效发票后，支付相应款项。

四、维保技术服务和保修责任

1、如乙方在接到甲方通知后 24 小时仍不能更换有关滤芯耗材，每迟延一次，应按照【100元/24小时】的标准向甲支付违约金，违约金直接从合同总价款中扣除，如因此给甲方造成损失，乙方还应负责赔偿。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的配件而引起的缺陷，或因甲方人员人为因素损坏的零部件，乙方不承担维保责任，但可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物有缺陷，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的配件，使合同货物运行指标和技术性能达到合同规定,由此产生的全部费用由乙方承担。

4、乙方保证在维保期内提供的相关工作及设备滤芯耗材符合国家、行业标准及甲方要求，否则乙方除应退还甲方已支付的全部款项外，还应赔偿甲方所有损失。

五、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密（维保内容及价格）负有保密义务。

2、除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，甲方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密（维保内容及价格）。保密期限自双方任何一方获知该商业秘密（维保内容及价格）之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

六、争议的解决

合同双方应通过友好协商解决，执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地人民法院提起诉讼。

七、合同的补充、修改和变更

1、如果甲方需追加与本合同相同的标的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方可与甲方签订补充合同。

2、对本协议的补充必须以书面形式进行。

3、双方签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

八、协议的生效

合同订立时间：         年     月      日

合同订立地点: 中国劳动关系学院北京校区

本协议经双方法定代表人（授权代表）或授权代表签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后生效。

九、其它约定事项

1、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。如乙方出现全部或部分转让的，甲方有权立即解除本合同，要求乙方返还所有已付费用，并有权要求乙方支付违约金【1000】元。

2、本合同一式肆份，甲方执二份，乙方二份，具有相同法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：中国劳动关系学院

授权代表（签章）：

签字日期：

甲方项目联系人：

电 话：

乙方（盖章）：

授权代表（签章）：

签字日期：

乙方项目联系人：

电 话：

六章 响应文件格式

附件1：

报价书（实质性格式）

致：（公开比选采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目公开比选采购货物及相关货物/服务的报价邀请(公开比选编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

1.报价书

2．法人代表授权书

3.分项报价表

4．技术规格偏离表

5．商务条款偏离表

5．资格证明文件

6.遵守国家有关法律、法规和规章，按公开比选文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附报价表中规定的应提交和交付的货物及相关货物/服务报价总价为人民币

（用文字和数字表示的报价总价）。（如有分包，请写明所投包号及报价）

（2）供应商将按公开比选文件的规定履行合同责任和义务。

（3）供应商已详细审查全部公开比选文件，包括第        号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本比选有效期为自文件开启日起  个日历日。

（5）供应商与采购人不存在可能影响公开比选公正性的利害关系，在报价之前，未曾为本项目（包）的采购需求提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（6）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价。

8．与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字-----------------

供应商名称（全称）-----------------

供应商开户银行（全称）-----------------

供应商银行帐号 -----------------

供应商公章-------------------------

日期---------------------------

附件2：

法定代表人授权书(实质性格式)

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

法定代表人签字_______________________________

被授权人（授权代表、委托代理人）签字_______________________________

公司盖章：

附：法定代表人身份证正反面复印件

委托代理人身份证正反面复印件

附件3：

报价一览表（实质性格式）

项目编号：                                        项目名称：

| 包号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

注:1.此表应按供应商须知的规定密封标记并单独递交。

2.单独递交的此表如与报价文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3.此表中，每包的报价总价应和附件4中的总价相一致。

附件4：

供应商名称:         项目编号:_____      包号:______     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字___________________

供应商(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

附件5：

技术规格偏离表（实质性格式）

供应商名称:___________   项目编号:______________      包号:__________

| 序号 | 货物名称/服务内容 | 公开比选文件条款号 | 公开比选文件要求规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):

注：供应商应对照公开比选文件技术规格，逐条说明所提供货物/服务已对公开比选文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

附件6：

商务条款偏离表（实质性格式）

供应商名称:___________ 项目编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 公开比选文件章节或条款号 | 公开比选文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商如对包括交货期、等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意比选文件的商务条款。

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章): ____________________

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则属于响应无效；） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章): ____________________

附件7：

资格证明文件（格式）

注：本附件除注明须提供原件的文件以外，均需提供清晰复印件并加盖公章，供应商必须保证其真实有效，如有伪造或不实，将导致其比选响应文件被拒绝。

7-1 法人营业执照复印件（并加盖单位公章）

说明：

1.供应商是合法注册的具有独立法人资格的企业，可提供有效期内的营业执照复印件，并加盖供应商单位公章予以证明。

2.事业单位法人，可提供有效期内的事业单位法人证书，并加盖供应商单位公章予以证明。

3.其他组织，可提供经有权机关有效查验的其他资格证明，并加盖供应商单位公章予以证明。

4.自然人提供身份证。

附件7-2    信用声明

在参与本次采购活动之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

采购代理机构或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

说明：采购代理机构将于响应文件开启当日（提交响应文件截止时间后）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有供应商进行信用信息查询并保留网页查询结果

附件7-3 财务状况报告

说明：

1、供应商在响应文件中，必须提供本单位2025年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供2025年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件招标采购单位保留审核原件的权利（如银行明确说明复印无效的，则需提供原件）。提供资信证明原件的无需加盖供应商公章，提供资信证明复印件的则需加盖供应商公章。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章

附件7-4 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料

说明：

1.	 供应商应提供响应文件开启时间前6个月内任意1个月的缴税凭据复印件并加盖本单位公章。

2.	 供应商应提供响应文件开启时间前6个月内任意1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件7-5 合法经营活动声明

我公司郑重承诺在参加本次比选前3年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商(盖章)：

法定代表人或供应商授权代表签字：__________________

日期：

附件7-6供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目采购中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件7-7公开比选文件中其他要求的资格证明文件

附件8

说明：

（1）中小企业参加采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9：廉政承诺书（实质性格式）

廉政承诺书

在采购活动中，本公司秉承诚实守信的原则，自觉遵守党和国家有关法律法规、廉政规定，配合采购人做好廉政监督工作，以促进双方工作人员廉洁自律，遏制“说情打招呼”、提供或收受“红包”和礼品，以及吃请等谋求不正当利益的不正之风。我方自愿作出如下承诺：

一、实行明码标价、优惠公开，在合同条款中明确价格、优惠等核心内容，不实施围标串标、串通抬价等任何不正当竞争行为。

二、不向采购人工作人员提供私人接待，不为其个人兴趣爱好“买单”。

三、不采用“说情打招呼”、写条子、暗示等不正当方式，不通过中介公司、第三方单位或个人向贵方工作人员施加影响，干扰贵方采购活动、合同履行及相关决策的公正性。

四、不向采购人工作人员提供交通工具、通讯工具等超出合同约定的用品。

五、不向采购人工作人员提供礼品、“红包”、礼金（包括但不限于现金、银行卡、购物卡、有价证券、电子购物券、会员卡等）任何形式馈赠，不提供任何无偿服务或财物支持。

六、不邀请采购人工作人员参加有影响合作业务的宴请和娱乐活动。不为采购人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶和子女等工作安排及出国出境、旅游等提供方便或谋取利益。

七、不安排从采购人单位离职未满三年（含三年）的工作人员作为商务代表、专家或技术人员参与商务洽谈、售前交流以及合同实施等工作。

八、不直接或通过“中间人”与采购人工作人员共同或者单方面谋求不正当利益。

九、除采购人依据合同依法披露的信息外，不探听、窃取、要求采购人工作人员泄露采购人的商业秘密、技术秘密、采购底价、评标细则等未公开信息，不向任何第三方泄露前述信息。

十、协议签订及履行期间，不私下约见采购人工作人员，不到采购人工作人员家中或其他非办公场所商谈合作业务。

十一、督促并保证与我方存在关联关系的单位（子公司、分公司、合作方等）或个人，不得实施上述任何禁止性行为，不实施其他向采购人工作人员提供不正当利益的行为。

十二、不做出向采购人工作人员提供不正当利益的其他行为。

我方如出现与上述承诺不相符的情况，视为严重违约，采购人有权解除合同并追究我方违约责任，我方自行承担由此带来的一切法律后果。我方自愿承担由此给贵方造成的一切经济损失（包括直接损失、间接损失及维权产生的律师费、诉讼费等）；若行为涉嫌犯罪，我方自愿接受司法机关的刑事追究，承担相应法律后果。

特此承诺！

承诺方 （盖章）：

法定代表人/授权代表：

年    月    日

附件10：

服务方案

注：供应商需根据评分标准自行编制