北京校区配电室预防性试验的招标技术要求：
1、 工期要求： 确认中标后30日内完成所有测试并提交完整测试结果。

2、 试验范围：北京校区三座配电室（不含中工大厦配电室）
3、试验相关项目按《北京地区电气规程》相关标准实行。

4、满足国家规范要求；试验报告必须通过有关部门审核。

5、试验需对变压器、高压负荷开关、避雷器、变压器绝缘油、接地网、母线、继电保护、互感器等部件按照试预防性试验规程所规定的项目进行试验。

6、出具电气设备预防性试验报告二份。
7、出具预防性试验情况汇总表，将试验中发现的问题全部列出并排除。
9、确保按时通电，试验当天必须完成相关工作且恢复供电。

10、需现场勘查实际工作量。
